SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

MARCHE DE TRAVAUX

Aménagement d’un Terrain « Terre blanche » et réalisation d’un parking VL au Siège du SMC à St Eanne (79)

Date limite de réception des offres

Le 18 Mai à 11h00

2 - Bordereau des prix unitaires (B.P.) -

Aménagement d’un terrain « Terre Blanche » :

| ### Désignation des ouvrages |  |  | Quantités | Unité | Prix unitaire en chiffres Hors taxes | Prix total en chiffres hors taxes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorisation de travaux |  |  | 1 | Forfait |  |  |  |
| Demande de travaux |  |  | 1 | Forfait |  |  |  |
| L’’installation de chantier et la signalisation si nécessaire |  |  | 1 | Forfait |  |  |  |
| B-PARTIE SITUEE A L’ARRIERE DU BATIMENT(ZONE N°1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprofilage en gravier de calibre 0/30, y compris fourniture et compactage en tenant compte des pentes qui devront être validés par le Maitre d’ouvrage |  |  | 1200 | M² |  |  |  |
| Pose de bordures de caniveau CC1 |  |  | 25 | ml |  |  |  |
| Pose d’un regard D100 (400*400) avec Grille avaloir concave |  |  | 1 | unité |  |  |  |
| Pose d’un réseau Eaux pluviales D200 en PVC jusqu’au débourbeur existant |  |  | 20 | ml |  |  |  |
| Réalisation d’Enrobée à chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (L’ensemble devra pouvoir accueillir des véhicules poids lourds) |  |  | 180 | T |  |  |  |
| C-PARTIE SITUEE LE LONG DU CHEMIN(ZONE N°2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprofilage en gravier de calibre 0/30, y compris fourniture et compactage en tenant compte des pentes qui devront être validés par le Maitre d’ouvrage |  |  | 2316 | M² |  |  |  |
| Préparation du sol à 105mm du sol fini( Bande de 1.2m*70ml) |  |  | 84 | M² |  |  |  |
| Découpe des enrobées existantes et reprise avant la pose des CC1 |  |  | 25 | ml |  |  |  |
| Réseau d’eau pluviale |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose de bordures de caniveau CC1 |  |  | 20 | ml |  |  |  |
| Pose d’un regard D400 (600*600) avec Grille avaloir concave |  |  | 1 | unité |  |  |  |
| Pose d’un séparateur simple pour 3000m², y compris les regards de visite |  |  | 1 | unité |  |  |  |
| Pose d’un réseau Eaux pluviales D200 en PVC jusqu’au séparateur |  |  | 14 | ml |  |  |  |
| Réalisation du rejet au fossé avec tête de buse |  |  | 1 | Forfait |  |  |  |
| Réalisation d’Enrobée à chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (L’ensemble devra pouvoir accueillir des véhicules poids lourds) |  |  | 347.4 | T |  |  |  |
|  |  | TOTAL OFFRE DE BASE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT (Euro) | En chiffre : ..............................................................................................................................€ En lettre : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC (Euro) | En chiffre : ..............................................................................................................................€ En lettre : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |

Le …………………………………………………

L’entrepreneur (cachet et signature)

OPTION N°1 : Supplément sur le séparateur

| ### Désignation des ouvrages |  |  | Quantités | Unité | Prix unitaire en chiffres Hors taxes | Prix total en chiffres hors taxes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pose d’un séparateur avec alarme et report d’alarme dans le bâtiment technique |  |  | 1 | Forfait |  |  |  |
|  |  | TOTAL OPTION N°1 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT (Euro) | En chiffre : ..............................................................................................................................€ En lettre : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC (Euro) | En chiffre : ..............................................................................................................................€ En lettre : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |

Le …………………………………………………

L’entrepreneur (cachet et signature)

OPTION N°2 : Réalisation d’un parking VL (environ 20 places)

| ### Désignation des ouvrages |  |  | Quantités | Unité | Prix unitaire en chiffres Hors taxes | Prix total en chiffres hors taxes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Découpe des enrobées existantes |  |  | 25 | ml |  |  |  |
| Dépose de bordures existantes |  |  | 25 | ml |  |  |  |
| Terrassement et évacuation de la terre végétale |  |  | 400 | M² |  |  |  |
| Terrassement général à -0.5m du sol fini y compris évacuation |  |  | 400 | M² |  |  |  |
| Fourniture et pose de bordures T2 |  |  | 75 | ml |  |  |  |
| Couche de fondation en 0/80 sur 30 cm |  |  | 400 | M² |  |  |  |
| Couche de forme en 0/20 sur 15cm |  |  | 400 | M² |  |  |  |
| Réalisation d’Enrobée à chaud 0/10 à raison de 120kg/m² (L’ensemble devra pouvoir accueillir des véhicules légers) |  |  | 48 | T |  |  |  |
| Réalisation d’un réseau comprenant tranchée, tuyau PVC D200 et réfection des enrobées |  |  | 15 | ml |  |  |  |
| Fournitures et pose d’un avaloir EP de 40*40 sur ce nouveau parking |  |  | 1 | unité |  |  |  |
| Le marquage Horizontal sera réalisé par le maitre d’ouvrage |  |  | ****** | ****** | ****** | ****** |  |
|  |  | TOTAL OPTION N°2 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT (Euro) | En chiffre : ..............................................................................................................................€ En lettre : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC (Euro) | En chiffre : ..............................................................................................................................€ En lettre : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |

Le …………………………………………………

L’entrepreneur (cachet et signature)